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Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Název subjektu:			Fakultní nemocnice Bulovka
Název objektu:			Centrální laboratoře
Číslo akreditovaného objektu:	8332
Osvědčení o akreditaci č.:		345/2026
Oblast akreditace:			Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023 
Aktualizováno dne: 		16. 7. 2026

1.	Oddělení klinické biochemie		Budova 8, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
Vyšetření:
	Poř. číslo
	Analyt / parametr/diagnostika
	Princip vyšetření
	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení
	Vyšetřovaný materiál
	Stupně volnosti1 

	801 - Klinická biochemie

	1.
	Minerály
	Potenciometrie
	OKBI_SOPV_181, ver. 1;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma, moč
	A, B, C

	2.
	Minerály
	Absorpční spektrofotometrie
	OKBI_SOPV_046, ver. 4;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma, moč
	A, B, C

	3.
	Enzymy
	Absorpční spektrofotometrie
	OKBI_SOPV_182, ver 1;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma
	A, B, C, D

	4.
	Sacharidy
	Absorpční spektrofotometrie
	OKBI_SOPV_055, ver. 3;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok
	A, B, C

	5.
	Proteiny
	Absorpční spektrofotometrie
	OKBI_SOPV_047, ver. 4;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma
	A, B, C

	6.
	Lipidy
	Absorpční spektrofotometrie
	OKBI_SOPV_057, ver.4;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma
	A, B, C

	7.
	Nebílkovinné dusíkaté látky
	Absorpční spektrofotometrie
	OKBI_SOPV_068, ver. 4;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma, moč
	A, B, C

	8.
	Nádorové markery
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	OKBI_SOPV_008, ver. 5;
OKBI_PI_079, ver. 4;
OKBI_PI_168, ver. 2;
DXI 800 AR
	Sérum, plazma
	A, B, C

	9
	Hormony
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	OKBI_SOPV_012, ver. 4;
OKBI_PI_079, ver. 4;
OKBI_PI_081, ver. 4;
DXI 800 AR; DXI 9000
	Sérum, plazma
	A, B, C

	813 - Laboratoř alergologická a imunologická

	1.
	Proteiny
	Imunoturbidimetrie
	OKBI_SOPV_050, ver. 3;
OKBI_PI_084, ver. 3;
OKBI_PI_129, ver. 2;
DXC 700 AU
	Sérum, plazma
	A, B, C



Upřesnění rozsahu akreditace:
	Odbornost / poř. číslo 
	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace

	801/1
	Na+, K+, Cl-

	801/2
	Celkový vápník 

	801/3
	Alaninaminotransferáza (ALT), Aspartátaminotransferáza (AST)

	801/4
	Glukóza

	801/5
	Celková bílkovina

	801/6
	Celkový cholesterol

	801/7
	Urea

	801/8
	Celkový prostatický specifický antigen (PSA)	

	801/9
	Tyreotropin (TSH)

	813/1
	C-reaktivní protein (CRP)





2.	Patologicko - anatomické oddělení 		Budova 17, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
Vyšetření:
	Poř. číslo
	Analyt / parametr/diagnostika
	Princip vyšetření
	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení
	Vyšetřovaný materiál
	Stupně volnosti1 

	823 - Laboratoř patologie

	1.
	Histologické vyšetření a diagnostika
	Mikroskopie 
	PAT_SOPV_001, verze 05 
	Tkáně 
	A, B

	2.
	Cytologické vyšetření a diagnostika
	Mikroskopie
	PAT_SOPV_003, verze 04 
	Buňky
	A, B

	3.
	Peroperační histologické vyšetření a diagnostika
	Mikroskopie
	PAT_SOPV_002, verze 05 
	Tkáně
	A, B

	4.
	Imunohistochemické a imunocytochemické vyšetření antigenů
	Mikroskopie
	PAT_SOPV_004, verze 08 
PAT_F_100, verze 02
	Tkáně, buňky
	A, B, C 



Upřesnění rozsahu akreditace:
	Odbornost / poř. číslo 
	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace

	823/4
	Actin 1A4, ALK protein, Alpha-1-Fetoprotein, Basal Cell Cocktail, BCL2 Oncoprotein, Ber-Ep4,C-erB-2 Oncoprotein, Caldesmon, Calretinin, CEA, CD1a, CD3, CD10, CD15, CD20, CD21, CD30, CD31, CD34, CD45, CD56, CD68, CD79, CD99, CD117, CD138, CDX2, CMV, Cyclin D1, Cytokeratin 5/6, Cytokeratin 7, Cytokeratin 20, Cytokeratin AE1/3, Cytokeratin HMV, Cytokeratin MNF116, D2-40, Desmin, E-Cadherin, EMA, Estrogen Receptor α, F8, Fli-1, GATA 3, GFAP, Glypican-3, HBME-1, HCG Beta, HP (Helicobacter pylori), Hepatocyte, HMB45, Chromogranin A, Inhibin α, Kappa, Ki-67, Lambda, MDM2, Melan A, MLH1, MSH2, MSH6, MUC 2, MUC5AC, Myeloperoxidase, MyoD1, Myogenin, Napsin A, NSE, p16, p40, p53, p57, p63, PAX 8, PIN Cocktail, PLAP, PMS2, PRAME, Progesteron Receptor, PSA, S100, SAT B2, SOX-10, Synaptophysin, Thyeroglobulin, TTF – 1, TTF + Napsin A, Vimentin, WT1





3.	Oddělení klinické hematologie a transfúze 		Budova 8, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
Vyšetření:
	Poř. číslo
	Analyt / parametr/diagnostika
	Princip vyšetření
	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení
	Vyšetřovaný materiál
	Stupně volnosti1 

	222 - Transfuzní lékařství

	1.
	Krevní skupina
	Aglutinace ve zkumavkách
(manuální)
	OKHT_SOPV_001, verze 02; OKHT_PI_011, verze 02
	Krev
	A, B

	2.
	Krevní skupina
	Sloupcová aglutinace
(manuální)
	OKHT_SOPV_001, verze 02; OKHT_PI_010, verze 01; 
	Krev
	A, B

	3.
	Screening antierytrocytárních protilátek
	Sloupcová aglutinace 
(manuální)
	OKHT_SOPV_001, verze 02; OKHT_PI_013, verze 02  
	Plazma, sérum
	A, B

	818 - Laboratoř hematologická

	1.
	Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů
	Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty
	OKHT_SOPV_101, verze 02;
OKHT_PI_130, verze 01;
OKHT_PI_135, verze 01;
Sysmex XN-3100DI;
Sysmex XN-1000 Pure
	Krev
	A, B, C

	2.
	Retikulocyty
	Průtoková cytometrie;
Výpočty
	OKHT_SOPV_101, verze 02;
OKHT_PI_130, verze 01;
OKHT_PI_135, verze 01;
Sysmex XN-3100DI;
Sysmex XN-1000 Pure
	Krev
	A, B

	3.
	Hodnocení nátěrů periferní krve
	Mikroskopie
	OKHT_SOPV_206, verze 02; OKHT_PI_124, verze 02
	Krev
	A, B, C

	4.
	Hodnocení nátěrů periferní krve
	Digitální mikroskopie
	OKHT_SOPV_206, verze 02; OKHT_PI_124, verze 02
	Krev
	A, B, C

	5.
	Protrombinový test
	Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula; Výpočty
	OKHT_SOPV_309, verze 05; OKHT_PI_301, verze 04     STA-R MAX
	Plazma
	A, B

	6.
	Aktivovaný parciální tromboplastinový test
	Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula; Výpočty
	OKHT_SOPV_310, verze 04; OKHT_PI_350, verze 03;   STA-R MAX
	Plazma
	A, B

	7.
	Fibrinogen
	Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula;
	OKHT_SOPV_333, verze 03; OKHT_PI_314, verze 03;    STA-R MAX
	Plazma
	A, B

	8.
	Antitrombin
	Absorpční spektrofotometrie
	OKHT_SOPV_312, verze 04; OKHT_PI_311, verze 03;    STA-R MAX
	Plazma
	A, B

	9.
	D-Dimery
	Imunoanalýza s turbidimetrickou detekcí
	OKHT_SOPV_313, verze 03; OKHT_PI_312, verze 03;   STA-R MAX
	Plazma
	A, B



  Upřesnění rozsahu akreditace:
	Odbornost / poř. číslo
	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace

	222/1
	AB0, RhD

	222/2
	AB0, RhD

	222/3
	Screening protilátek NAT, enzymový test

	818/1
	Leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCH, MCHC, MCV, RDW-CV, trombocyty, PCT, PDW, MPV, neutrofily_rel. lymfocyty_rel., monocyty_rel., eozinofily_rel., bazofily_rel., neutrofily_abs. lymfocyty_abs., monocyty_abs., eozinofily_abs., bazofily_abs.

	818/2
	Retikulocyty rel.počet, retikulocyty abs.počet, nezralá frakce retikulocytů

	818/3
	Neutrofilní segmenty, lymfocyty, monocyty, eozinofilní segment, basofily, metamyelocyty, myelocyty, promyelocyty, blasty, atypické lymfocyty, plazmatická buňka, reaktivní lymfocyty, lymfocyty s plazmatickou reakcí, monocyty s reaktivní plazmou, atypická buňka, eosinofilní tyče, mladší lymfocyty, LGL, vlasaté buňky, normoblasty, hodnocení morfologie WBC, hodnocení morfologie RBC, hodnocení morfologie PLT

	818/4
	Neutrofilní segmenty,neutrofilní tyče, lymfocyty, monocyty, eozinofilní segmenty, basofily, metamyelocyty, myelocyty, promyelocyty, blasty, lymfocyty,var. formy, plazmatické buňky, 
atypické lymfocyty, LGL, vlasaté buňky, LY-MO, mladší lymfocyty, lymfocyty s plazmatickou reakcí, monocyty s reaktivní plazmou, eosinofilní tyče, atypické buňky, reaktivní lymfocyty, atypické lymfocyty, normoblasty, makrotrombocyty, 

	818/5
	PT-čas, PT-INR, PT-poměr, PT-Normál

	818/6
	APTT-čas, APTT-poměr, APTT-Normál






4.	Oddělení klinické mikrobiologie		Budova 8, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
Vyšetření:
	Poř. číslo
	Analyt / parametr/diagnostika
	Princip vyšetření
	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení
	Vyšetřovaný materiál
	Stupně volnosti1 

	802 – Lékařská mikrobiologie

	1.
	Mikrobiologické vyšetření horních cest dýchacích
	Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_004, ver. 4;
OKM_PI_104, ver. 2;
OKM_PI_124, ver. 2; 
OKM_PI_123, ver. 2;
	Výtěr z krku, nosu, nosohltanu, tonzil

	A, B, D

	2.
	Mikrobiologické vyšetření dolních cest dýchacích
	Mikroskopie;
Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_004, ver. 4;
OKM_PI_104, ver. 2; 
OKM_PI_124, ver. 2;
OKM_PI_123, ver. 2;
OKM_PI_228, ver. 2;
	Sputum, aspirát, bronchoalveolární laváž
	A, B, D

	3.
	Mikrobiologické vyšetření výtěrů z rekta

	Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_005, ver. 4;
OKM_PI_105, ver. 5;
	Výtěry z rekta, ze stomie, stolice
	A, B

	4.
	Mikrobiologické vyšetření moče semikvantitativní
	Mikroskopie
Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_001, ver. 3;
OKM_PI_101, ver. 3;
OKM_PI_228, ver. 2;
	Moč
	A, B

	5.
	Mikrobiologické vyšetření krve a primárně sterilních tělních tekutin
	Mikroskopie
Aerobní kultivace;
Anaerobní kultivace
	OKM_SOPV_002, ver. 3;
OKM_PI_102, ver. 3;
OKM_PI_934, ver. 1;
OKM_PI_935, ver. 1;
OKM_PI_228, ver. 2; BACTEC FX 
	Krev, mozkomíšní mok, tekutina z kloubu, hrudní punktát, výpotek, dialyzát, žluč 
	A, B, D

	6.
	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu
	Mikroskopie;
Aerobní kultivace;
Anaerobní kultivace
	OKM_SOPV_007, ver. 3;
OKM_SOPV_009, ver. 3; 
OKM_SOPV_003, ver. 3;
OKM_PI_103, ver. 2;
OKM_PI_107, ver. 2;
OKM_PI_109, ver. 2;
OKM_PI_111, ver. 2;
OKM_PI_228, ver. 2;
	Mozkomíšní mok, tekutina z kloubu, hrudní punktát, obsah cysty/ pseudocysty, výpotek, dialyzát, žluč
	A, B, D

	7.
	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu
	Mikroskopie;
Aerobní kultivace;
Anaerobní kultivace
	OKM_SOPV_007, ver. 3; 
OKM_PI_107, ver. 2;
OKM_PI_111, ver. 2;
OKM_PI_129, ver. 1; 
OKM_PI_228, ver. 2;
	Hnis
	A, B

	8.
	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu
	Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_007, ver. 3; 
OKM_SOPV_009, ver. 3; 
OKM_PI_107, ver.  2;

	Stěr z rány, vředu, stěr z kůže 
	A, B, D

	9.
	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu
	Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_010, ver. 3;
OKM_SOPV_027, ver. 3;
OKM_PI_110, ver. 2; OKM_PI_127, ver. 2; 
	Stěr ze zevního zvukovodu, středouší, spojivky
	A, B, D

	10.
	Mikrobiologické vyšetření materiálu z urogenitálního traktu
	Mikroskopie;
Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_006, ver. 3;
OKM_PI_106, ver. 2; 
OKM_PI_118, ver. 3; 
OKM_PI_117, ver. 2;
OKM_PI_228, ver. 2;

	Výtěr z uretry, výtěr z vagíny, vagino-rektální výtěr, ejakulát, prostatický sekret, plodová voda, lochia
	A, B, D

	11.
	Mikrobiologické vyšetření cizích těles
	Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_002, ver. 3;
OKM_SOPV_009, ver. 3;
OKM_PI_128, ver. 2;
OKM_PI_109, ver. 2; 
	Drén, redon, kanyla, katétr, kloubní implantát, elektroda 
	A, B, D

	12.
	Mykobakteriologické vyšetření
	Fluorescenční mikroskopie;
Aerobní kultivace
	OKM_SOPV_008, ver. 3; 
OKM_PI_108, ver. 3;
OKM_PI_901, ver. 1 
	Sputum, bronchoalveloárnílaváž, biopsie, sekční materiál
	A, B, D

	13.
	Identifikace mikroorganismů
	Hmotnostní spektrometrie
	OKM_PI_49, ver. 1;
OKM_PI_50, ver. 1;
OKM_PI_51, ver. 1;
Maldi Biotyper Compass Sirius
	Bakteriální kultura, kvasinková kultura, vláknité houby
	A, B

	14.
	Kvalitativní vyšetření citlivost mikroorganismů
	Difúzní diskový test
	OKM_SOPV_020, ver. 1; OKM_PI_ 7, ver.2; OKM_PI_201, ver. 3;
	Bakteriální kultura, kvasinková kultura
	A, B

	15.
	Kvantitativní vyšetření citlivosti mikroorganismů
	E-test
	OKM_SOPV_020, ver. 1; 
OKM_PI_201, ver. 3;
	Bakteriální kultura, kvasinková kultura
	A, B

	16.
	Parazitologické vyšetření stolice
	Mikroskopie
	OKM_SOPV_066, ver. 1; 
OKM_PI_274, ver. 1;
OKM_PI_275, ver. 1;
OKM_PI_276, ver. 1;
OKM_PI_277, ver. 1;
OKM_PI_ 278, ver. 1;
OKM_PI_ 279, ver. 1 

	Stolice
	A, B

	17.
	Vyšetření na malárii
	Mikroskopie
	OKM_SOPV_067, ver. 1; OKM_SOPV_031, ver. 2;
OKM_PI_280 , ver. 1; OKM_PI_281 , ver. 1 
	Krev
	A, B

	18.
	Vyšetření na malárii
	Imunochromato-grafie
	OKM_SOPV_067, ver. 1; OKM_SOPV_031, ver. 2; OKM_PI_273 , ver. 2
	Krev
	A, B

	19.
	Průkaz nukleových kyselin infekčních agens
	Real-Time PCR
	OKM_SOPV_035, ver.2;
OKM_PI_989, ver. 1; OKM_PI_980, ver. 4;     CFX 96
	Výtěr z nasofaryngu  
	A, B, C, D

	20.
	Průkaz nukleových kyselin infekčních agens
	Real-Time PCR
	OKM_SOPV_016, ver. 1;
OKM_PI_991, ver. 1;     Cobas 4800 
	Plazma 
	A, B, C, D



Upřesnění rozsahu akreditace:
	Odbornost / poř. číslo 
	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace

	802/1
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/2
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/3
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/4
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/5
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/6
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/7
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/8
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/9
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/11
	Bakterie, kvasinky

	802/12
	Bakterie, kvasinky, vláknité houby

	802/19
	RNA virus chřipky typu A;
RNA virus chřipky typu B;
RNA RSV (respirační syncyciální virus);
RNA Coronavirus SARS CoV-2

	802/20
	RNA: HCV






5.	Oddělení klinické imunologie a virologie		Budova 8, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
Vyšetření:
	Poř. číslo
	Analyt / parametr/diagnostika
	Princip vyšetření
	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení
	Vyšetřovaný materiál
	Stupně volnosti1 

	813 - Laboratoř alergologická a imunologická

	1.
	Imunoglobuliny 
	Imunonefelometrie 
	OKIV_SOPV_001, ver. 1  
	Sérum, plazma 
	A, B, C, D

	2.
	Specifické proteiny 
	Imunonefelometrie 
	OKIV_SOPV_002, ver. 1  
	Sérum, plazma 
	A, B, C, D

	3.
	Imunofenotypizace buněčných populací
	Průtoková cytometrie  
	OKIV_SOPV_040, ver.1  
	Krev
	A, B, C

	4.
	Autoprotilátky 
	Nepřímá imunofluorescence
	OKIV_SOPV_11, ver. 1;    
OKIV_PI_001, ver. 1;
OKIV_PI_002, ver. 2
	Sérum, plazma 
	A, B, C, D

	5.
	Autoprotilátky 
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	OKIV_SOPV_032, ver. 2; Phadia 2450 
	Sérum, plazma 
	A, B, C, D

	6.
	Imunoglobulin E 
	Imunoanalýza s fluorimetrickou detekcí
	OKIV_SOPV_037, ver. 2; Phadia 2450  
	Sérum, plazma 
	A, B, D

	7.
	Specifické IgE 
	Imunoanalýza s fluorimetrickou detekcí
	OKIV_SOPV_038, ver. 2; Phadia 2450 
	Sérum, plazma 
	A, B, D 

	802 – Lékařská mikrobiologie

	1.
	Protilátky proti infekčním agens
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	[bookmark: _Hlk171415490]OKM_SOPV_016, ver. 2;
OKM_SOPV_042, ver. 2;
OKIV_PI_630, ver.3;
Liaison XL
	Sérum, plazma
	A, B, C

	2.
	Protilátky proti infekčním agens
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	OKM_SOPV_016, ver. 2;
OKIV, ver. 2;  OKIV_PI_647, ver. 2;  
VirClia (Lotus)
	Sérum, plazma
	A, B, C

	3.
	Antigeny infekčních agens
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	OKM_SOPV_016, ver. 2;
OKIV_PI_630, ver. 3;
Liaison XL
	Sérum, plazma
	A, B, C

	4.
	Markery HIV (screening)
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	OKM_SOPV_029, ver. 2;
OKIV_PI_630, ver. 3;
Liaison XL
	Sérum, plazma 
	A, B

	5.
	Protilátky proti infekčnímu agens
	Imunoanalýza s fotometrickou detekcí
	OKM_SOPV_056, ver. 3;
OKM_SOPV_003, ver. 4;
OKIV903, ver. 4;
VIDIMAT
	Krev, mozkomíšní mok, synoviální tekutina 
	A, B, C



Upřesnění rozsahu akreditace:
	Odbornost / poř. číslo 
	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace

	813/1
	IgG, IgA, IgM

	813/2
	C3

	813/3
	T lymfocyty (CD3+), Th lymfocyty (CD3+CD4+), Tc lymfocyty (CD3+CD8+), B lymfocyty (CD19+), NK lymfocyty (CD3-CD56+), 

	813/4
	ANA

	813/5
	ACLA IgM, IgG

	802/1
	Virová hepatitida B -anti HBs, anti HBe, anti HBc IgM, anti HBc celkové; 
Virová hepatitida A- anti HAV IgM, anti HAV celkové;
Virová hepatitida C- anti HCV celkové;
Cytomegalovirus (CMV) ve třídách IgG, IgM,

	802/2
	Virová hepatitida E ve třídách IgM, IgG
HSV 1 + 2 ve třídě IgM,; 
HSV1 a HSV2 ve třídě IgG;  

	802/3
	HBsAg

	802/4
	Ab anti HIV 1/2, Ag HIV p24

	802/5
	Borrelia burgdorferi sensu lato ve třídách IgG, IgM;
virus klíšťové encefalitidy ve třídách IgG, IgM





6.	Laboratoř lékařské genetiky		Budova 8, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
Vyšetření:
	Poř. číslo
	Analyt / parametr/diagnostika
	Princip vyšetření
	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení
	Vyšetřovaný materiál
	Stupně volnosti1 

	816 - Laboratoř lékařské genetiky

	1.
	Vyšetření variant
germinálního genomu
	Real-Time PCR

	LLG_SOPL_001 ver.1;
LLG_SOPA_001 ver.1;
LLG_SOPA_002 ver.1;
LLG_ SOPA_007 ver.1;
LLG_PI_006 ver.1;
LLG_PI_007 ver.1;
LLG_PI_009 ver.1;
LLG_PI_010 ver.1;
LLG_PI_025 ver.1;
CFXConnect/ 96TM  
	Periferní krev
	-

	2.
	Vyšetření variant
somatického genomu
	Real-Time PCR
	LLG_SOPL_001 ver. 1;
LLG_SOPA_003 ver. 1;
LLG_PI_012 ver. 1;
CFXConnect/ 96TM
	Periferní krev
	-

	3.
	Vyšetření variant somatického genomu
	Fragmentační analýza
 
	LLG_SOPL_002 ver.1;
LLG_SOPA_004 ver.1;
LLG_PI_021_ver.1;
ABI3500Dx                                                                               
	Periferní krev

                           
	-



Upřesnění rozsahu akreditace:
	Odbornost / poř. číslo 
	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace

	816/1
	průkaz mutace Leiden (c. 1601G>A, p. R534Q) v FV genu; průkaz mutace G20210A v genu FII (protrombin); průkaz 3 mutací v genu HFE (p.H63D, p.C282Y, p.S65C)

	816/2
	JAK2 (p. V617F)

	816/3
	Inzerce/delece v exonu 9 genu pro CALR





7.	Centrální odběrové místo (COM2)		Budova 2, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
8.	Centrální odběrové místo (COM8)		Budova 8, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Odběr primárních vzorků:
	Poř. číslo
	Technika odběru
	Identifikace 
postupu odběru 
	Odebíraný materiál
	Stupně volnosti1

	1.
	Venepunkce 
	CL_SOP_001, verze 2 
	Žilní krev
	A, B



Vysvětlivky:
1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..: 
A – Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru
B - Flexibilita týkající se techniky
C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů
D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu
E
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Real-Time PCR		Polymerázová řetězová reakce v reálném čase
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